ООО «Торговый Дом «Прометей»

142410, г. Ногинск, Московская область, ул. Бетонная, д.3

Контакты: (495) 979-76-05

(977) 316-76-05

(903) 100-34-47

ICQ: 408280786

E-mail: info@tdprometey.ru

Сайт: www.tdprometey.ru

# Каталог по воздушным, обратным, ограничительным, сидельным клапанам

# Седельные клапаны

| 4729 - Седельный клапан С - С | DN | Размер A C D 25 130 26 29 32 150 32 35 40 160 38 41 50 170 50 53 65 225 66 70 80 250 81 85 100 280 100 104 |
| --- | --- | --- |

| 4729 P - Седельный клапан угловой С - С, пневматический | DN Размер A C 25 130 26 32 150 32 40 160 38 50 170 50 65 225 66 80 250 81 100 280 100 Type: | air - air Type: air - spring |
| --- | --- | --- |

| 4730 - Седельный клапан угловой С - С | DN Размер C D 25 26 29 32 32 35 40 38 41 | 50 50 53 65 66 70 80 81 85 100 100 104 |
| --- | --- | --- |

| 4730 P - Седельный клапан угловой С - С, пневматический | DN Размер C 25 26 32 32 40 38 50 50 65 66 80 81 100 100 Type: air - air Type: air - spring |
| --- | --- |

| 4731 - Седельный клапан двойной С - С | DN Размер C D 25 26 29 32 32 35 40 38 41 50 50 53 65 66 70 80 81 85 100 100 104 |
| --- | --- |

| 4731 P - Седельный клапан двойной С - С - С, пневматический |  | DN Размер C 25 26 32 32 40 38 50 50 65 66 80 81 100 100 Type: | air - air Type: air - spring |
| --- | --- | --- | --- |

| 4732- Седельный клапан передвижной С - С | DN Размер C D 25 26 29 32 32 35 40 38 41 50 50 53 65 66 70 80 81 85 100 100 104 |
| --- | --- |

| 4732 P - Седельный клапан передвижной С - С - С, пневматический | DN Размер C 25 26 32 32 40 38 50 50 65 66 80 81 100 100 Type: air - air Type: air - spring |
| --- | --- |

| 4733 P - Седельный клапан двойной тип TL, пневматический | DN Размер 25 32 40 50 65 80 100 Type: air - air Type: air - spring |
| --- | --- |

| 4734 P - Седельный клапан угловой тип TL, пневматический | DN Размер 25 32 40 50 65 80 100 Type: air - air Type: air - spring |
| --- | --- |

| 4735 P - Седельный клапан передвижной тип TL, пневматический 4740 - Вертикальный пневматический привод двойного действия воздух- воздух | DN Размер 25 | 32 40 50 65 80 100 Type: air - air Type: air - spring |
| --- | --- | --- |

# Клапаны обратные

| 5081 A - Обратный клапан P - С | DN Размер b c d кг 10 60 28 x 1/8” 10 15 60 34 x 1/8” 16 20 70 44 x 1/6” 20 0,30 |
| --- | --- |

| 5083 A - Обратный клапан Г - Г | DN Размер b c d кг резьба DIN 405 10 | 60 28 x 1/8" 10 15 60 34 x 1/8" 16</TD> 20 70 44 x 1/6" 20 0,310 |
| --- | --- | --- |

| 5082 B - Обратный клапан С - P | DN Размер A B C Rd x S кг 25 7 26 42 52x1/6” 0,21 32 7 32 50 58x1/6” 0,30 40 7 38 50 65x1/6” 0,39 50 7 50 60 78x1/6” 0,68 65 8 66 70 95x1/6” |
| --- | --- |

| 5083 B - Обратный клапан Г - Г | DN Размер A D L Rd x S кг 25 7 26 42 52 x 1/6" 0,3 32 7 32 50 58 x 1/6" 0,41 40 7 38 50 65 x 1/6" | 0,6 50 7 50 60 78 x 1/6" 1,05 65 8 66 70 95 x 1/6" |
| --- | --- | --- |

| 5084 B - Обратный клапан P - К/М | DN Размер A D L Rd x S кг 25 7 26 55 52x1/6” 0,30 32 7 32 63 58x1/6” 0,41 40 7 38 63 65x1/6” 0,60 50 7 50 73 78x1/6” 1,05 65 8 66 85 95x1/6” |
| --- | --- |

| 5080 C - Обратный клапан С - С | DN Размер A B C D 25 82 29 26 62,5 32 95,5 35 32 75 40 95,5 41 38 75 50 109 53 50 87,5 65 137 70 66 95 80 148 85 81 115 |
| --- | --- |

| 5080 D - Обратный клапан С - С | DN Размер A B C D 25 26 26 64 87 32 32 32 66 93 40 38 38 72 98 50 50 50 72 111 65 66 66 80 128 80 81 81 100 143 100 100 100 104 164 |
| --- | --- |

| 5081 D - Обратный клапан P - С | DN Размер A B C D 25 26 52x1/6” 64 87 32 32 58x1/6” 66 93 40 38 65x1/6” 72 98 50 50 78x1/6” 72 111 65 66 95x1/6” 80 128 80 81 110x1/4” 100 143 100 100 130x1/4” 104 164 |
| --- | --- |

| 5082 D - Обратный клапан С - P | DN Размер A B C D 25 26 52x1/6” 64 87 32 32 58x1/6” 66 93 40 38 65x1/6” 72 98 50 50 78x1/6” 72 111 65 66 95x1/6” 80 128 80 81 110x1/4” 100 143 100 100 130x1/4” 104 164 |
| --- | --- |

| 5083 D - Обратный клапан P - P | DN Размер A B C D 25 26 52x1/6” 64 87 32 32 58x1/6” 66 93 40 38 65x1/6” 72 98 50 50 78x1/6” 72 111 65 66 95x1/6” 80 128 80 81 110x1/4” 100 143 100 100 130x1/4” 104 164 |
| --- | --- |

| 5084 D - Обратный клапан P - К/М | DN Размер D Rd x s L 25 26 52x1/6” 32 32 58x1/6” 84 40 38 65x1/6” 50 50 78x1/6” 65 66 95x1/6” 105 |
| --- | --- |

| 5334 - Воздушный клапан двойного действия | DN Размер A B C D кг 40 80 92 65x1/6” 38 5 1,60 50 80 92 78x1/6” 50 10 2,25 80 128 180 110x1/4” 81 50 4,45 |
| --- | --- |

| 5338 - Вакуумный клапан | DN Размер D1 Rd x S L Q кг 50 80 78 x 1/6" 95 30 m ?/hod 1,10 80 129 110 x 1/4" 145 85 m ?/hod 3,35 |
| --- | --- |

| 5339 - Вaкуумный кран | DN Размер |
| --- | --- |

| 5339/KM - Вакуумный кран KM с грузом | DN Размер A B C D E 50 52 140 137 170 78 x 1/6” 65 70 160 140 200 95 x 1/6“ 80 85 190 147 220 110 x 1/4“ 100 104 210 149 255 130 x 1/4“ 125 129 235 158 265 160 x 1/4“ 150 154 270 163 300 190 x 1/4“ |
| --- | --- |

| 5339/PN - Вакуумный кран ПН с грузом | DN Размер A B C D 50 52 140 137 170 65 70 160 140 200 80 85 190 147 220 100 104 210 149 255 125 129 235 158 265 150 154 270 163 300 |
| --- | --- |

| 5340/KM - Вакуумный кран KM с грузом | DN Размер A B C D E 50 52 140 137 170 78 x 1/6” 65 70 160 140 200 95 x 1/6“ 80 85 190 147 220 110 x 1/4“ 100 104 210 149 255 130 x 1/4“ 125 129 235 158 265 160 x 1/4“ 150 154 270 163 300 190 x 1/4“ |
| --- | --- |

| 5340/PN - Вакуумный кран ПН с грузом | DN Размер A B C D 50 52 140 137 170 65 70 160 140 200 80 85 190 147 220 100 104 210 149 255 125 129 235 158 265 150 154 270 163 300 |
| --- | --- |

5342 - Вакуумный кран

# Вакуум  : 0,005 бар
mat. 1,4301

# Ограничительные клапаны

| 5360 - Ограничительный клапан, угловой - Г - С 90°С | DN Размер A B C D L кг резьба DIN 405 25 45 50 52 x 1,6" 31 250 1,80 32 50 50 58 x 1,6" 37 255 1,90 40 65 55 65 x 1,6" 43 325 4,10 50 65 60 78 x 1,6" 55 325 4,20 65 70 75 95 x 1,6" 72 330 4,50 80 100 До 6 bar |
| --- | --- |

| 5362 - Ограничительный клапан, угловой - Г - Г 90°С | DN Размер A B C L кг резьба DIN 405 25 60 40 52 x 1,6" 250 1,90 32 60 50 58 x 1,6" 255 2,00 40 70 55 65 x 1,6" 325 4,25 50 70 60 78 x 1,6" 325 4,30 65 80 75 95 x 1,6" 330 4,70 80 100 До 6 bar |
| --- | --- |

| 5370 - Ограничительный клапан - обратный, угловой К/М 90°С | DN Размер 25 32 40 50 65 80 c иcполнение: - с манометром - без манометра |
| --- | --- |

| 5371 - Ограничительный клапан угловой P - P 90° | DN Размер 25 32 40 50 65 80 100 |
| --- | --- |
|  | mat. 1.4301 С механическим воздуховыпуском Давление до 6 bar |

| 5372 - Ограничительный клапан угловой K/M - P 90° | DN Размер C 25 52 x1/6” 32 58 x1/6” 40 65 x1/6” 50 78 x1/6” 65 95 x1/6” 80 110 x 1/4” 100 130 x 1/4” |
| --- | --- |
|  | mat. 1.4301 С механическим воздухо выпуском Давление до 6 bar |

| 5375 - Ограничительный клапан угловой P - C 90° | DN Размер 25 32 40 50 65 80 100 |
| --- | --- |

| 5376 - Ограничительный клапан угловой P - P 90° | DN Размер C 25 52 x1/6” 32 58 x1/6” 40 65 x1/6” 50 78 x1/6” 65 95 x1/6” 80 110 x 1/4” 100 130 x 1/4” |
| --- | --- |

| 5377 - Ограничительный клапан угловой K/M - P 90° | DN Размер C 25 52 x1/6” 32 58 x1/6” 40 65 x1/6” 50 78 x1/6” 65 95 x1/6” 80 110 x 1/4” 100 130 x 1/4” |
| --- | --- |

5398 - Воздуховыпускный рычаг

# mat. 1.4301
для 5370, 5371, 5372

# 5450 - СИП комбинация тип NF с 5339

# 5451 - СИП комбинация модель NF с 5338

# 5460 - Арматура для собирания газа CO2

# Максимальное давление : 3 bar
Вакуум : -0,005 bar