ООО «Торговый Дом «Прометей»

142410, г. Ногинск, Московская область, ул. Бетонная, д.3

Контакты: (496) 514-16-81

(495) 702-96-67, 702-96-13,

(903) 100-34-47

ICQ: 408280786

E-mail: info@tdprometey.ru

Сайт: www.tdprometey.ru

# Каталог по ограничительным клапанам

| 5360 - Ограничительный клапан, угловой – Р/С 90° | DN Размер A B C D | L кг резьба DIN 405 25 45 50 52 x 1,6" 31 250 1,80 32 50 50 58 x 1,6" 37 255 1,90 40 65 55 65 x 1,6" 43 325 4,10 50 65 60 78 x 1,6" 55 325 4,20 65 70 75 95 x 1,6" 72 330 4,50 80 100 До 6 bar |
| --- | --- | --- |

| 5362 - Ограничительный клапан, угловой – Р/С 90° | DN Размер A B C L кг резьба DIN 405 25 60 40 52 x 1,6" 250 | 1,90 32 60 50 58 x 1,6" 255 2,00 40 70 55 65 x 1,6" 325 4,25 50 70 60 78 x 1,6" 325 4,30 65 80 75 95 x 1,6" 330 4,70 80 100 До 6 bar |
| --- | --- | --- |

| 5370 - Ограничительный клапан - обратный, угловой Р/С 90° | DN Размер 25 32 40 50 65 80 c иcполнение: - с манометром - без манометра |
| --- | --- |

| 5371 - Ограничительный клапан угловой P - P 90° | DN Размер 25 32 40 50 65 80 100 |
| --- | --- |
|  | mat. 1.4301 С механическим воздуховыпуском Давление до 6 bar |

| 5372 - Ограничительный клапан угловой K/M - P 90° | DN Размер C 25 52 x1/6” 32 58 x1/6” 40 65 x1/6” 50 78 x1/6” 65 95 x1/6” 80 110 x 1/4” 100 130 x 1/4” |
| --- | --- |
|  | mat. 1.4301 С механическим воздухо выпуском Давление до 6 bar |

| 5375 - Ограничительный клапан угловой P - C 90° | DN Размер 25 32 40 50 65 80 100 |
| --- | --- |

| 5376 - Ограничительный клапан угловой P - P 90° | DN Размер C 25 52 x1/6” 32 58 x1/6” 40 65 x1/6” 50 78 x1/6” 65 95 x1/6” 80 110 x 1/4” 100 130 x 1/4” |
| --- | --- |

| 5377 - Ограничительный клапан угловой K/M - P 90° | DN Размер C 25 52 x1/6” 32 58 x1/6” 40 65 x1/6” 50 78 x1/6” 65 95 x1/6” 80 110 x 1/4” 100 130 x 1/4” |
| --- | --- |

5398 – Воздухо выпускной рычаг

# mat. 1.4301
для 5370, 5371, 5372