ООО «Торговый Дом «Прометей»

142410, г. Ногинск, Московская область, ул. Бетонная, д.3

Контакты: (495) 979-76-05

(977) 316-7605

(903)100-34-47

ICQ: 408280786

E-mail: info@tdprometey.ru

Сайт: www.tdprometey.ru

# Каталог

# Люки нержавеющие прямоугольные

# 6007 F - Дверца с изоляцией

435 x 590 mm  AISI 304 - 316 L

1 - кайма

2 - крышка

3 - уплотнение

| ART. | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6007 | 605 | 745 | 435 | 590 |

6009H - Люк нержавеющий прямоугольный

175 x 225 mm  AISI 304 - 316 L

1 - кайма

2 - крышка

3 - уплотнение

4 - затягивание

5 - задвижка

| ART. | A | B | C | D | P. max bar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6009 H | 175 | 225 | 6 | 50 | 0,02 |
| 6009 H-1 | 245 | 310 | 6 | 50 | 0,02 |
| 6009 H-2 | 275 | 360 | 6 | 50 | 0,02 |
| 6009 H-3 | 280 | 400 | 6 | 50 | 0,02 |

# 6010 - Люк нержавеющий прямоугольный

# 310 x 420 mm  AISI 304 - 316 L

| 1 - кайма |
| --- |
| 2 - крышка |
| 3 - уплотнение |
| 4 - затягивание |
| 5 - задвижка |
| ART. | A | B | C | D | P. max bar |
| 6010 | 8 | 2 | 80 | 200 | 0,5 |

# 6010CM - Люк нержавеющий прямоугольный

# 310 x 420 mm  AISI 304 - 316 L

| 1 - кайма |
| --- |
| 2 - крышка |
| 3 - уплотнение |
| 4 - затягивание |
| 5 – задвижка 6 – консоль |
| ART. | A | B | C | D | P. max bar |
| 6010CM | 3 | 2 | 100 | 216 | 0,5 |

# 6010E - Люк нержавеющий прямоугольный

# 310 x 420 mm  AISI 304 - 316 L

1 - кайма

2 - крышка

3 - уплотнение

4 - затягивание

5 – задвижка ART. A B C D P. max bar 6010E 8 2 80 200 0,5

# 6010G - Люк нержавеющий прямоугольный

# 310 x 420 mm  AISI 304 - 316 L

1 - кайма

2 - крышка

3 - уплотнение

4 - затягивание

5 – задвижка

| ART. | A | B | C | D | P. max bar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6010G | 10 | 2 | 60 | 200 | 0,5 |

# 6010LCM - Люк нержавеющий прямоугольный

# 310 x 420 mm  AISI 304 - 316 L

| 1 - кайма |
| --- |
| 2 - крышка |
| 3 - уплотнение |
| 4 - затягивание |
| 5 – задвижка 6 – консоль |
| ART. | A | B | C | D | P. max bar |
| 6010LCM | 3 | 2 | 100 | 196 | 0,5 |

# 6011 - Люк нержавеющий прямоугольный

# 310 x 420 mm  AISI 304 - 316 L

| 1 - кайма |
| --- |
| 2 - крышка |
| 3 - уплотнение |
| 4 - затягивание |
| 5 – задвижка |
| ART. | A | B | C | D | P. max bar |
| 6011 | 8 | 2 | 80 | 150 | 1 |

# 6011CM - Люк нержавеющий прямоугольный

310 x 420 mm  AISI 304 - 316 L

1 - кайма

2 - крышка

3 - уплотнение

4 - затягивание

5 - задвижка

6 - консоль

| ART. | A | B | C | D | P. max bar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L11CM | 3 | 2 | 100 | 170 | 1 |

# 6012 - Люк нержавеющий прямоугольный

410 x 530 mm  AISI 304 - 316 L

1 - кайма

2 - крышка

3 - уплотнение

4 - затягивание

5 - задвижка

| ART. | A | B | C | D | E | P. max bar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6012 | 10 | 2,5 | 60 | 432 | 555 | 0,6 |
| 6012A | 10 | 2,5 | 100 | 432 | 555 | 0,6 |
| 6012 Super | 12 | 2,5 | 60 | 432 | 555 | 0,8 |
| 6012A Super | 12 | 2,5 | 100 | 432 | 555 | 0,8 |

# 6012ECO - Люк нержавеющий прямоугольный

410 x 530 mm  AISI 304 - 316 L

1 - кайма

2 - крышка

3 - уплотнение

4 - затягивание

5 - задвижка

| ART. | A | B | C | D | E | P. max bar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6012ECO1 | 8 | 2 | 60 | 432 | 555 | 0,4 |
| 6012ECO2 | 8 | 2 | 100 | 432 | 555 | 0,4 |

# 6012CM - Люк нержавеющий прямоугольный

410 x 530 mm  AISI 304 - 316 L

1 - кайма

2 - крышка

3 - уплотнение

4 - затягивание

5 - задвижка 6 - консоль 7 - покрытие

| ART. | A | B | C | D | E | P. max bar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6012CM | 3 | 2 | 70 | 414 | 526 | 0,4 |

# 6012E - Люк нержавеющий прямоугольный

410 x 530 mm  AISI 304 - 316 L

1 - кайма

2 - крышка

3 - уплотнение

4 - затягивание

5 - задвижка

| ART. | A | B | C | D | E | F | P. max bar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6012E | 10 | 2,5 | 60 | 432 | 555 | 160 | 1,8 |
| 6012E1 | 10 | 2,5 | 100 | 432 | 555 | 200 | 1,8 |
| 6012E Super | 12 | 2,5 | 60 | 432 | 555 | 160 | 1,8 |
| 6012E1 Super | 12 | 2,5 | 100 | 432 | 555 | 200 | 1,8 |

# 6013 - Люк нержавеющий прямоугольный

410 x 530 mm  AISI 304 - 316 L

1 - кайма

2 - крышка

3 - уплотнение

4 - затягивание

5 - задвижка

| ART. | A | B | C | D | E | P. max bar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6013 | 10 | 2,5 | 60 | 432 | 555 | 0,5 |
| 6013A | 10 | 2,5 | 100 | 432 | 555 | 0,5 |
| 6013 Super | 12 | 2,5 | 60 | 432 | 555 | 0,7 |
| 6013A Super | 12 | 2,5 | 100 | 432 | 555 | 0,7 |

# 6013CM - Люк нержавеющий прямоугольный

410 x 530 mm  AISI 304 - 316 L

1 - кайма

2 - крышка

3 - уплотнение

4 - затягивание

5 - задвижка

| ART. | A | B | C | D | E | P. max bar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6013CM | 3 | 2 | 70 | 414 | 526 | 0,4 |

# 6013ECO - Люк нержавеющий прямоугольный

410 x 530 mm  AISI 304 - 316 L

1 - кайма

2 - крышка

3 - уплотнение

4 - затягивание

5 - задвижка

| ART. | A | B | C | D | E | P. max bar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6013ECO1 | 8 | 2 | 60 | 432 | 555 | 0,4 |
| 6013ECO2 | 8 | 2 | 100 | 432 | 555 | 0,4 |

# 6014 - Люк нержавеющий прямоугольный

410 x 530 mm  AISI 304 - 316 L

1 - кайма

2 - крышка

3 - уплотнение

4 - затягивание

5 - задвижка

| ART. | A | B | C | D | E | P. max bar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6014 | 12 | 2,5 | 100 | 432 | 555 | 4 |

# 6015 – Подъемные ворота

350 x 400 mm  AISI 304 - 316 L

1 - кайма

2 - крышка

3 - уплотнение

4 - затягивание

5 - задвижка

| ART. | A | B | C | P. max bar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6015 | 415 * 360 | 455 * 400 | 425 * 370 | 1 |

# 6015B – Подъемные ворота

430 x 530 mm  AISI 304 - 316 L

1 - кайма

2 - крышка

3 - уплотнение

4 - затягивание

5 - задвижка

| ART. | A | B | C | P. max bar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6015B | 560 | 570 | 1,5 | 1 |

| 6015C – Подъемные ворота 430 x 730 mm AISI 304 - 316 L 1 - кайма 2 - крышка 3 - уплотнение 4 - затягивание 5 - задвижка ART. A B C P. max bar 6015C 490 780 2,5 1 6015E – Подъемные ворота 430 x 730 mm AISI 304 - 316 L 1 - кайма 2 - крышка 3 - уплотнение 4 - затягивание 5 - задвижка ART. A B C P. max bar 6015E 505 795 2 1 6015L – Подъемные ворота 800 x 1000 mm AISI 304 - 316 L 1 - кайма 2 - крышка 3 - уплотнение 4 - затягивание 5 - задвижка ART. A B C P. max bar 6015L 1055 2000 2 1 6031 - Люк нержавеющий квадратный |  |
| --- | --- |
| AISI 304 - 316 L 450 x 450 mm AISI 304 - 316 L 1 - кайма 2 - крышка 3 - уплотнение 4 - затягивание 5 - задвижка 6 - бугель ART. A B C D E F G P. max bar 6031 2 2 100 175 450 570 499 0 |  |

| 6033 - Люк нержавеющий прямоугольный 450 x 450 mm AISI 304 - 316 L 1 - кайма 2 - крышка 3 - уплотнение 4 – кран |  |
| --- | --- |
| ART. | A | B | C | D | E | F | P. max bar |
| 6033 | 2 | 5 | 30 | 90 | 460 | 610 | 0 |

B1 - Люк нержавеющий прямоугольный 740х450 мм.

AISI 304 или 316 - рама из нержавеющей пластины, внешнее вертикальное открытие. Максимальное рабочее давление: 1 БАР

B2 - Люк нержавеющий прямоугольный 540х410 мм.

AISI 304 или 316 - рама из нержавеющей или железной пластины, внешнее вертикальное открытие.

Максимальное рабочее давление: 1,2 БАР

А

60*8

60*12

B3 - Люк нержавеющий прямоугольный 500х310 мм.

AISI 304 или 316 - рама из нержавеющей пластины, внешнее открытие.                        Максимальное рабочее давление: 1,3 БАР

B4 - Люк нержавеющий прямоугольный 420х310 мм.

AISI 304 или 316 - рама из нержавеющей пластины, внешнее  открытие.

Максимальное рабочее давление: 1,6 БАР

B5 - Люк нержавеющий прямоугольный 420х310 мм.

AISI 304 или 316 - рама из нержавеющей или железной пластины, внешнее открытие. Максимальное рабочее давление: 0,7 БАР

B6 - Люк нержавеющий прямоугольный 530х410 мм.

AISI 304 или 316 - рама из нержавеющей или железной  пластины, внешнее открытие. Максимальное рабочее давление: 1,1 БАР

B7 - Люк нержавеющий прямоугольный 420х310 мм.

AISI 304 или 316 - рама из нержавеющей или железной пластины, внешнее горизонтальное открытие.

Максимальное рабочее давление: 0,6 БАР

B8 - Люк нержавеющий прямоугольный 530х410 мм.

AISI 304 или 316 - рама из нержавеющей или железной пластины, внешнее вертикальное открытие.

Максимальное рабочее давление: 0,8  БАР

B9- Люк нержавеющий прямоугольный 500х310 мм.

AISI 304 или 316 - рама из нержавеющей или железной  пластины, внешнее вертикальное открытие.

Максимальное рабочее давление: 1 БАР

B10 - Люк нержавеющий прямоугольный 420х310 мм.

AISI 304 или 316 - рама из нержавеющей или железной  пластины, внешнее вертикальное  открытие.

Максимальное рабочее давление: 1,6 БАР

B11 - Люк нержавеющий прямоугольный 530х410 мм.

AISI 304 или 316 - рама из нержавеющей или железной пластины, внешнее горизонтальное открытие.

Максимальное рабочее давление: 0,8 БАР

B12 - Люк нержавеющий прямоугольный 530х410 мм.

AISI 304 или 316 - рама из нержавеющей или железной пластины, внешнее вертикальное  открытие.

Максимальное рабочее давление: 2,2 БАР

А

60*8

60*12

B13 - Люк нержавеющий прямоугольный 500х310 мм.

AISI 304 или 316 - рама из нержавеющей или железной пластины, внешнее вертикальное открытие.

Максимальное рабочее давление: 2 БАР

14 - Люк нержавеющий прямоугольный 420х310 мм.

AISI 304 или 316  - рама из нержавеющей или железной пластины, внутреннее открытие.

Максимальное рабочее давление: 2 БАР

B15 - Люк нержавеющий прямоугольный 530х410 мм.

AISI 304 или 316 - рама из нержавеющей или железной пластины, внутреннее вертикальное  .

Максимальное рабочее давление: 2 БАР

B16 - Люк нержавеющий прямоугольный 510х310 мм.

AISI 304,  внутреннее открытие.

Максимальное рабочее давление: 2 БАР

B17 - Люк нержавеющий прямоугольный 420х310 мм.

AISI 304 или 316 - рама из нержавеющей или железной пластины, внутреннее вертикальное  открытие.

Максимальное рабочее давление: 1,8 БАР

B18 - Люк нержавеющий прямоугольный 530х410 мм.

AISI 304 или 316 или только с  железной рамой, внешнее открытие.

Максимальное рабочее давление: 1,2 БАР

B19 - Люк нержавеющий прямоугольный 500х310 мм.

AISI 304 только с железной рамой - внешнее открытие.

Максимальное рабочее давление: 1,2 БАР

B20 - Люк нержавеющий прямоугольный 420х310 мм.

Прямоугольная дверца  из стали AISI 304 или только с  железной рамой.

Максимальное рабочее давление: 1,2 БАР

B21 - Люк нержавеющий прямоугольный 420х310 мм.

Прямоугольная дверца для деревянных бочек  из стали AISI 304 или 316 - рама из нержавеющей пластины для крепления к деревянной основе, внешнее открытие.

Максимальное рабочее давление: 0,6 БАР

# Уплотнения для люков

Сфера применения и харакетристики прокладок и уплотнений из эластомера. Торговое наименование Техническое наименование Сфера применения Температура ограничения Не рекомендуется для NBR сополимер бутадиена с высоким содержанием акрилонитрила углеводы с содержанием ароматических соединений менее 45%, природный газ, воздух, воды, морская вода, спирты, двухатомные спирты. -20°C /+100°C -4°F /+212°F растворители, бензол, диметилбензол ЭТИЛЕН ПРОПИЛЕН высокотемпературный (EPDM HT) терполимер этилена и пропилена вода, пар, морская вода, солевые растворы, абразивные материалы, фосфаты, эфиры, кетоны, пищевые щелочные соединения, жидкости и твердые вещества -35°C /+150°C -31°F /+302°F растворители, бензол, диметилбензол СИЛИКОН Q кремнийсодержащий метилвенил напитки, пищевые продукты -30°C /+100°C -22°F /+302°F углеводы, растворители, пары VITON* FPM сополимер гексафторпропилена фтористого винилидена углеводороды с высоким содержанием ароматических соединений, минеральные и галогенозамещенные кислоты, фосфорная кислота, ароматические и алифатические эфиры -10°C /+160°C -14°F /+320°F пары, кетоны, амины, эфиры, щелочи NEOPRENE* CR полихлоропрен масла, разбавленные минеральные кислоты,щелочи, жиры -18°C /+90°C 0°F /+194°F кетоны, концентрированные кислоты, растворители для красок НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК (NR) латекс (растительный) абразивные материалы -35°C /+65°C -31°F /+149°F пары, углеводороды, масла TEFLON* (P.T.F.E) поли корродирующие вещества, растворители -40°C /+180°C -40°F /+356°F абразивные материалы, газообразный фтор, щелочные металлы в расплавленном состоянии * - торговая марка DU PONT Вышеприведенная таблица является ориентировочной. Многие факторы вляияют на размеры коррозии (тип раствора - концентрация - температура - наличие примесей и т.п.). Окончательная оценка производится клиентом в соотвествии с областью применения оборудования и его характеристиками.