|  | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый «Дом Прометей» ИНН/КПП 5031095234/ 503101001 142410, г. Ногинск, Московской обл., ул. Бетонная, д.3. (495) 979-76-05, (903) 100-34-47, (977) 316-76-05. E-mail: info@tdprometey.ru www.tdprometey.ru |
| --- | --- |

# Каталог по соединительной арматуре

# Резьбовые соединения DIN

| 2003- Гайка накидная | DN Размер a b с d е кг Резьба DIN 405 10 18 15 19 28 x 1/8" 38 0,069 15 18 15 25 34 x 1/8" 44 0,082 20 21 18 31 44 x 1/6" 54 0,136 25 | 21 18 36 52 x 1/6" 63 0,185 32 21 18 42 58 x 1/6" 70 0,215 40 21 18 49 65 x 1/6" 78 0,258 50 22 19 62 78 x 1/6" 92 0,345 65 25 21 80 95 x 1/6" 112 0,550 80 30 26 94 110 x 1/4" 127 0,790 100 31 26 115 130 x 1/4" 148 1,060 125 35 30 138 160 x 1/4" 178 1,430 150 40 34 164 190 x 1/4" 210 2,300 |
| --- | --- | --- |

| 2004 - Уплотнение | DN Размер a b с кг 10 4 12 20 0,002 15 4 18 26 0,003 20 4 23 33 0,003 25 5 30 40 0,004 32 5 36 46 0,004 40 5 42 52 0,005 50 5 54 64 0,006 65 5 71 81 0,007 80 5 85 95 0,008 100 6 104 114 0,014 125 7 130 142 0,023 150 7 155 167 0,028 |
| --- | --- |

| 2010 - Резьбовой штуцер приварной | DN Размер a b с d е кг Резьба DIN 405 10 21 10 15 28 x 1/8" 12 0,039 15 21 16 21 34 x 1/8" 18 0,051 20 24 20 25 44 x 1/6" 22 0,090 25 29 26 31 52 x 1/6" 28 0,125 32 32 32 37 58 x 1/6" 34 0,150 40 33 38 43 65 x 1/6" 40 0,185 50 35 50 55 78 x 1/6" 52 0,255 65 40 66 72 95 x 1/6" 68 0,400 80 45 81 87 110 x 1/4" 83 0,575 100 54 100 106 130 x 1/4" 102 0,720 125 46 125 132 160 x 1/4" 127 1,100 150 50 150 157 190 x 1/4" 152 1,900 |
| --- | --- |

| 2011 - Конический штуцер приварной | DN Размер a b с d е кг 10 17 10 15 22,5 12 0,025 15 17 16 21 28,5 18 0,030 20 18 20 25 36,5 22 0,060 25 22 26 31 44,0 28 0,095 32 25 32 37 50,0 34 0,115 40 26 38 43 56,0 40 0,135 50 28 50 55 68,5 52 0,190 65 32 66 72 86,0 68 0,315 80 37 81 87 100,0 83 0,387 100 44 100 106 121,0 102 0,620 125 34 125 132 150,0 127 0,890 150 37 150 157 176,0 152 1,190 |
| --- | --- |

| 2012 - Резьбовое соединение приварное - комплект | DN Размер a b d е кг Резьба DIN 405 10 34 10 28 x 1/8" 38 0,122 15 34 16 34 x 1/8" 44 0,159 20 36 20 44 x 1/6" 54 0,290 25 45 26 52 x 1/6" 63 0,400 32 51 32 58 x 1/6" 70 0,480 40 53 38 65 x 1/6" 78 0,575 50 57 50 78 x 1/6" 92 0,785 65 65 66 95 x 1/6" 112 1,260 80 75 81 110 x 1/4" 127 1,725 100 89 100 130 x 1/4" 148 2,744 125 70 125 160 x 1/4" 178 3,550 150 76 150 190 x 1/4" 210 5,620 |
| --- | --- |

| 2012R - Резьбовое соединение приварное - комплект | DN Размер b d е кг Резьба DIN 405 10 10 28 x 1/8" 38 0,030 15 16 34 x 1/8" 44 0,040 20 20 44 x 1/6" 54 0,080 25 26 52 x 1/6" 63 0,120 32 32 58 x 1/6" 70 0,140 40 38 65 x 1/6" 78 0,150 50 50 78 x 1/6" 92 0,240 65 66 95 x 1/6" 112 0,370 80 81 110 x 1/4" 127 0,540 100 100 130 x 1/4" 148 0,700 125 125 160 x 1/4" 178 1,130 150 150 190 x 1/4" 210 1,770 |
| --- | --- |

# Резьбовые соединения ISO

| 2018 - Резьбовой штуцер приварной ISO | DN Размер a b c d kg 1" 29 22,9 26,5 52 x 1/6" 0,15 1 1/4" 32 29,2 33,0 58 x 1/6" 0,19 1 1/2" 33 35,1 38,5 65 x 1/6" 0,25 2" 35 47,8 51,5 78 x 1/6" 0,34 2 1/2" 40 60,5 64,5 95 x 1/6" 0,56 3" 40 72,5 77,5 104 x 1/6" 0,42 4" 54 97,6 102,5 130 x 1/4" 1,16 |
| --- | --- |

| 2019 - Конический штуцер приварной ISO | DN Размер a b c d kg 1" 22 22,9 26,5 44 0,15 1 1/4" 25 29,2 33,0 50 0,19 1 1/2" 26 35,1 38,5 56 0,25 2" 28 47,8 51,5 68,5 0,34 2 1/2" 32 60,5 64,5 86 0,56 3" 32 72,5 77,5 93 0,42 4" 44 97,6 102,5 121 1,16 |
| --- | --- |

# Заглушки

| 2025 - Гайка глухая | DN Размер a b d е кг Резьба DIN 405 10 18 15 28 x 1/8" 38 0,078 15 18 15 34 x 1/8" 44 0,099 20 21 18 44 x 1/6" 54 0,140 25 21 18 52 x 1/6" 63 0,190 32 21 18 58 x 1/6" 70 0,205 40 21 18 65 x 1/6" 78 0,283 50 22 19 78 x 1/6" 92 0,395 65 25 21 95 x 1/6" 112 0,705 80 30 26 110 x 1/4" 127 0,955 100 31 26 130 x 1/4" 148 1,370 |
| --- | --- |

| 2026 - Гайка глухая с цапфой | DN Размер a b c d е Резьба DIN 405 10 16 15 8 28 x 1/8" 38 15 18 16 8 34 x 1/8" 44 20 21 18 8 44 x 1/6" 54 25 21 18 8 52 x 1/6" 63 32 21 18 8 58 x 1/6" 70 40 21 18 8 65 x 1/6" 78 50 22 19 8 78 x 1/6" 92 65 25 21 8 95 x 1/6" 112 80 30 26 8 110 x 1/4" 127 100 31 26 8 130 x 1/4" 148 |
| --- | --- |

| 2027 - Уплотнение для глухих гаек | DN Размер a b 10 3 28 15 3 34 20 3 44 25 3 52 32 3 58 40 3 65 50 3 78 65 3 95 80 3 110 100 3 130 |
| --- | --- |

| 2028 - Цепочка для глухой гайки | DN Размер 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 |
| --- | --- |

| 2029 - Гайка глухая с цепочкой и прокладкой | DN Размер b d е Резьба DIN 405 10 15 28 x 1/8" 38 15 15 34 x 1/8" 44 20 18 44 x 1/6" 54 25 18 52 x 1/6" 63 32 18 58 x 1/6" 70 40 18 65 x 1/6" 78 50 19 78 x 1/6" 92 65 21 95 x 1/6" 112 80 26 110 x 1/4" 127 100 26 130 x 1/4" 148 |
| --- | --- |

| 2030 - Конический штуцер - заглушка | DN Размер a b c е 10 9 22 18 6 15 9 28 24 6 20 11 36 30 8 25 13 44 35 10 32 13 50 41 10 40 13 56 48 10 50 14 68 61 11 65 16 86 79 12 80 16 100 93 12 100 20 121 114 15 |
| --- | --- |

# Переходные штуцеры

| 2035 - Резьбовой штуцер редукционый | DN Размер a b c d e 10 40 14 SW19 R 3/8" Rd 28 x 1/8" 15 40 14 SW24 R 1/2" Rd 34 x 1/8" 20 42 14 SW30 R 3/4" Rd 44 x 1/6" 25 48 20 SW36 R 1" Rd 52 x 1/6" 32 48 20 SW46 R 1 1/4" Rd 58 x 1/6" 40 50 20 SW50 R 1 1/2" Rd 65 x 1/6" 50 52 20 SW60 R 2" Rd 78 x 1/6" 65 56 22 SW75 R 2 1/2" Rd 95 x 1/6" 80 66 25 SW90 R 3" Rd 110 x 1/4" 100 72 30 SW105 R 4" Rd 130 x 1/4" |
| --- | --- |

| 2036 - Конический штуцер редукционый | DN Размер a b c d кг 10 38 14 SW14 R 3/8" 22 15 38 14 SW19 R 1/2" 28 20 40 14 SW27 R 3/4" 36 25 50 20 SW30 R 1" 44 32 50 20 SW36 R 1 1/4" 50 40 50 20 SW40 R 1 1/2" 56 50 50 20 SW55 R 2" 68 65 55 22 SW70 R 2 1/2" 86 80 60 25 SW88 R 3" 100 100 70 30 SW110 R 4" 121 |
| --- | --- |

| 2037 - Резьбовой штуцер редукционый | DN Размер L L1 SW E1 E kg 10 30 14 19 R 3/8" Rd 28 x 1/8" 0,06 15 30 14 24 R 1/2" Rd 34 x 1/8" 0,07 20 30 14 30 R 3/4" Rd 44 x 1/6" 0,11 25 35 20 41 R 1" Rd 52 x 1/6" 0,22 32 35 20 46 R 1 1/4" Rd 58 x 1/6" 0,23 40 35 20 50 R 1 1/2" Rd 65 x 1/6" 0,24 50 35 20 65 R 2" Rd 78 x 1/6" 0,37 65 38 22 80 R 2 1/2" Rd 95 x 1/6" 0,54 80 43 25 95 R 3" Rd 110 x 1/4" 0,72 100 50 30 117 R 4" Rd 130 x 1/4" 0,91 |
| --- | --- |

| 2038 - Конический штуцер редукционый | DN Размер L D1 SW E1 D3 kg 10 39 10 19 R 3/8" 22,5 0,15 15 41 16 24 R 1/2" 28,5 0,20 20 42 20 30 R 3/4" 36,5 0,29 25 52 26 41 R 1" 44,0 0,54 32 55 32 46 R 1 1/4" 50,0 0,56 40 56 38 50 R 1 1/2" 56,0 0,59 50 58 50 65 R 2" 68,5 0,86 65 64 66 80 R 2 1/2" 86,0 1,36 80 74 81 95 R 3" 100,0 1,61 100 89 100 117 R 4" 121,0 2,34 |
| --- | --- |

# Фланцы PN10

| 2040 - Фланец PN10 с шейкой | DN Размер a b c d e f g 25 87 73 31 26 20 10 3 32 92 78 37 32 21 10 3 40 97 82,5 43 38 25 10 3 50 110 95,5 55 50 25 10 3 65 127 112,5 72 66 25 10 3 80 142 127,5 87 81 30 16 3 100 162 147,5 106 100 32 16 3 |
| --- | --- |

| 2041 - Фланец PN10 | DN Размер a b c d e f g 25 87 73 31 26 20 10 3 32 92 78 37 32 21 10 3 40 97 82,5 43 38 25 10 3 50 110 95,5 55 50 25 10 3 65 127 112,5 72 66 25 10 3 80 142 127,5 87 81 30 16 3 100 162 147,5 106 100 32 16 3 |
| --- | --- |

| 2042 - Фланцевое соединение | DN Размер a e 25 87 40 32 92 42 40 97 50 50 110 50 65 127 50 80 142 60 100 162 64 |
| --- | --- |

# Шланговые надставки

| 2051 - Шланговая надставка - G | DN Размер a b b1 b2 e e1 d d1 25 77 25 28 20 16 9,5 52x1/6" 26 32 83,8 32 35,6 27 17 11,2 58x1/6" 32 40 95 40 43,6 35 21,7 15,7 65x1/6" 38 50 110 50 53,6 45 24 15,7 78x1/6" 50 65 133 63 66,6 58 32 15,7 95x1/6" 66 80 145 80 83,6 75 38 15,7 110x1/4" 81 100 161 100 103,6 95 41 15,7 130x1/4" 100 |
| --- | --- |

| 2052 - Шланговая надставка - K | DN Размер a b b1 b2 e e1 d d1 25 70 25 28 20 16 9,5 44 26 32 76,8 32 35,6 27 17 11,2 50 32 40 88 40 43,6 35 21,7 15,7 56 38 50 103 50 53,6 45 24 15,7 68,5 50 65 125 63 66,6 58 32 15,7 86 66 80 137 80 83,6 75 38 15,7 100 81 100 151 100 103,6 95 41 15,7 121 100 |
| --- | --- |

| 2053 - Шланговая надставка - C |  |
| --- | --- |
| DN | Размер |
|  | d | d1 | a | b | b1 | b2 | e1 | e | e2 |
| 10 | 13 | 10 | 43 | 10 | 12 | 7 | 8 | 13 | 9 |
| 15 | 19 | 16 | 44 | 16 | 18,5 | 13 | 8 | 14 | 9 |
| 20 | 23 | 20 | 47 | 20 | 23 | 16 | 9,5 | 16 | 9 |
| 25 | 29 | 26 | 48 | 25 | 28 | 20 | 9,5 | 16 | 9 |
| 32 | 35 | 32 | 51,8 | 32 | 35,6 | 27 | 11,2 | 17 | 11 |
| 40 | 41 | 38 | 62 | 40 | 43,6 | 35 | 15,7 | 21,7 | 10 |
| 50 | 53 | 50 | 75 | 50 | 53,6 | 45 | 15,7 | 24 | 17 |
| 65 | 70 | 66 | 93 | 63 | 66,6 | 58 | 15,7 | 32 | 24 |
| 80 | 85 | 81 | 100 | 80 | 83,6 | 75 | 15,7 | 38 | 26 |
| 100 | 104 | 100 | 107 | 100 | 103,6 | 95 | 15,7 | 41 | 29 |

# Муфты

| 2057 - Муфта резьба/ резьба | DN Размер a b d кг Резьба DIN 405 25 58 26 52 x 1/6" 0,246 32 64 32 58 x 1/6" 0,310 40 66 38 65 x 1/6" 0,358 50 70 50 78 x 1/6" 0,540 65 80 66 95 x 1/6" 0,820 80 90 81 110 x 1/4" 1,170 100 108 100 130 x 1/4" 1,920 |
| --- | --- |

| 2058 - Муфта К/М - Г | DN Размер a b d кг Резьба DIN 405 25 51 26 52 x 1/6" 0,381 32 57 32 58 x 1/6" 0,482 40 59 38 65 x 1/6" 0,582 50 63 50 78 x 1/6" 0,794 65 72 66 95 x 1/6" 1,230 80 82 81 110 x 1/4" 1,725 100 98 100 130 x 1/4" 2,730 |
| --- | --- |

| 2059 - Муфта К/М - К/М | DN Размер a b d кг Резьба DIN 405 10 34 10 28 x 1/8" 0,180 15 34 16 34 x 1/8" 0,220 20 36 20 44 x 1/6" 0,368 25 44 26 52 x 1/6" 0,516 32 50 32 58 x 1/6" 0,654 40 52 38 65 x 1/6" 0,806 50 56 50 78 x 1/6" 1,048 65 64 66 95 x 1/6" 1,640 80 47 81 110 x 1/4" 2,280 100 88 100 130 x 1/4" 3,540 |
| --- | --- |

# Переходные муфты

| 2063 - Переходник P - P | DN Размер D1 D2 E1 E2 L L1 kg 32/25 32 26 58x1/6" 52x1/6" 62 48 0,29 40/25 38 26 65x1/6" 52x1/6" 73 59 0,32 40/32 38 32 65x1/6" 58x1/6" 65 51 0,37 50/32 50 32 78x1/6" 58x1/6" 88 74 0,45 50/40 50 38 78x1/6" 65x1/6" 78 49 0,51 65/40 66 38 95x1/6" 65x1/6" 109 94 0,62 65/50 66 50 95x1/6" 78x1/6" 89 74 0,70 80/50 81 50 110x1/4" 78x1/6" 116 101 0,87 80/65 81 66 110x1/4" 95x1/6" 92 76 1,07 100/65 100 66 130x1/4" 95x1/6" 131 113 1,39 100/80 100 81 130x1/4" 110x1/6" 109 91 1,45 |
| --- | --- |

| 2064 - Переходник P - К/М | DN Размер D1 D2 E1 L L1 kg 32/25 32 26 58x1/6" 55 48 0,35 40/25 38 26 65x1/6" 66 59 0,45 40/32 38 32 65x1/6" 58 51 0,50 50/32 50 32 78x1/6" 81 74 0,57 50/40 50 38 78x1/6" 71 64 0,64 65/40 66 38 95x1/6" 102 94 0,73 65/50 66 50 95x1/6" 82 74 0,87 80/50 81 50 110x1/4" 109 101 1,05 80/65 81 66 110x1/4" 84 76 1,35 100/65 100 66 130x1/4" 123 113 1,43 100/80 100 81 130x1/4" 101 91 1,10 |
| --- | --- |

| 2065 - Переходник К/М - К/М | DN Размер D1 D2 L kg 32/25 32 26 48 0,45 40/25 38 26 59 0,67 40/32 38 32 51 0,72 50/32 50 32 74 0,97 50/40 50 38 64 1,03 65/40 66 38 94 1,50 65/50 66 50 74 1,34 80/50 81 50 101 1,65 80/65 81 66 76 1,97 100/65 100 66 113 2,00 100/80 100 81 91 2,42 |
| --- | --- |

| 2066 - Переходник К/М - P | DN Размер D1 D2 E2 L L1 kg 32/25 32 26 52x1/6" 55 48 0,43 40/25 38 26 52x1/6" 66 59 0,50 40/32 38 32 58x1/6" 58 51 0,51 50/32 50 32 58x1/6" 81 74 0,65 50/40 50 38 65x1/6" 71 64 0,85 65/40 66 38 65x1/6" 102 94 1,00 65/50 66 50 78x1/6" 82 74 1,05 80/50 81 50 78x1/6" 109 101 1,155 80/65 81 66 95x1/6" 84 76 1,50 100/65 100 66 95x1/6" 123 113 1,92 100/80 100 81 110x1/4" 101 91 1,95 |
| --- | --- |

# Фланцы PN6, PN10, PN16, AL, ISO

| 2067 - Фланец PN6 | DN Размер a b c d e кг 10 75 50 11 11 x 4 12,2 0,34 15 80 55 11 11 x 4 18,2 0,38 20 90 65 11 11 x 4 22,2 0,55 25 100 75 11 11 x 4 28,2 0,70 32 120 90 11 11 x 4 34,2 0,80 40 130 100 11 11 x 4 40,2 0,90 50 140 110 13 11 x 4 52,2 1,38 65 160 130 13 11 x 4 70,3 1,40 80 190 150 15 11 x 4 85,3 1,60 100 210 170 15 11 x 4 104,3 3,00 |
| --- | --- |

| 2068 - Уплотнение для фланеца PN6 | DN Размер a b c d e 10 75 50 10 11 x 4 3 15 80 55 16 11 x 4 3 20 90 65 20 11 x 4 3 25 100 75 26 11 x 4 3 32 120 90 32 11 x 4 3 40 130 100 38 11 x 4 3 50 140 110 50 11 x 4 3 65 160 130 66 11 x 4 3 80 190 150 81 11 x 4 4 100 210 170 100 11 x 4 4 |
| --- | --- |

| 2070 - Фланец PN10 | DN Размер a b c d e кг 10 90 60 11 14 x 4 12,2 0,50 15 95 65 11 14 x 4 18,2 0,60 20 105 75 13 14 x 4 22,2 0,85 25 115 85 13 14 x 4 28,2 1,11 32 140 100 13 18 x 4 34,2 1,60 40 150 110 13 18 x 4 40,2 1,80 50 165 125 15 18 x 4 52,2 2,30 65 185 145 15 18 x 4 70,3 2,88 80 200 160 15 18 x 8 85,3 3,20 100 220 180 15 18 x 8 104,3 4,00 |
| --- | --- |

| 2071 - Уплотнение для фланеца PN10 | DN Размер a b c d e 10 90 60 10 14 x 4 3 15 95 65 16 14 x 4 3 20 105 75 20 14 x 4 3 25 115 85 26 14 x 4 3 32 140 100 32 18 x 4 3 40 150 110 38 18 x 4 3 50 165 125 50 18 x 4 3 65 185 145 66 18 x 4 4 80 200 160 81 18 x 8 4 100 220 180 100 18 x 8 4 |
| --- | --- |

| 2073 - Фланец PN16 | DN Размер D D1 H D2 S 10 15 90 35 14 x 4 2,5 15 21 95 35 14 x 4 2,5 20 25 105 38 14 x 4 2,5 25 31 115 38 14 x 4 2,5 32 37 140 40 18 x 4 2,5 40 43 150 42 18 x 4 2,5 50 55 165 45 18 x 4 2,5 65 72 185 45 18 x 4 3 80 87 200 50 18 x 8 3 100 106 220 52 18 x 8 3 125 133 250 55 18 x 8 4 150 159 285 55 22 x 12 4,5 200 209 340 62 22 x 12 4,5 |
| --- | --- |

| 2073 T - Уплотнение для фланца PN16 | DN Размер D1 D D2 K H 10 90 10 14 x 4 60 3 15 95 15 14 x 4 65 3 20 105 20 14 x 4 65 3 25 115 25 14 x 4 85 3 32 140 32 18 x 4 100 3 40 150 40 18 x 4 110 3 50 165 50 18 x 4 125 3 65 185 65 18 x 4 145 4 80 200 80 18 x 8 160 4 100 220 100 18 x 8 180 4 125 250 125 18 x 8 210 4 150 285 150 22 x 8 240 4 200 340 200 22 x 12 295 4 |
| --- | --- |

| 2078 AL - Фланец AL | DN Размер a b c d e 10 14 14 19 60 90 15 14 14 24 65 95 20 14 14 24 65 95 25 16 14 36 85 115 32 16 18 46 100 140 40 16 18 54 110 150 50 16 18 65 125 165 65 16 18 81 145 185 80 18 18 94 160 200 100 18 18 119 180 220 125 18 18 145 210 250 150 18 22 173 240 285 200 20 22 212 295 340 |
| --- | --- |

| 2079 DIN - Приварной фланец DIN | DN Размер a b c d e 10 2,5 1,5 6 12 40 15 2,5 1,5 8 18 45 20 2,5 1,5 10 23 58 25 2,5 1,5 10 28 68 32 2,5 1,5 12 35 78 40 3,0 2,0 15 40 88 50 2,5 2,0 18 54 102 65 3,0 2,0 25 70 122 80 3,0 2,0 25 84 138 100 3,0 2,0 25 104 158 125 3,0 2,0 28 129 188 150 3,0 2,0 28 154 212 200 3,0 2,5 30 204 168 |
| --- | --- |

| 2079 ISO - Приварной фланец ISO | DN Размер a b c d e 10 2 2 9 17,2 40 15 2 2 8 21,3 45 20 2 2 12 26,9 58 25 2 2 15 33,7 68 32 2 2 15 42,4 78 40 2 2 17 48,3 88 50 2 2 23 60,3 102 65 2 2 23 76,1 122 80 3 3 23 88,9 138 100 3 3 28 114,3 158 125 3 3 30 139,7 188 150 3 3 30 168,3 212 |
| --- | --- |

# Трубные ниппель и муфта

| 2080 - Резьбовое соединение внешнее Ниппель (Сгон) | DN Размер a b c кг 1/8" 30 10,2 6,2 0,010 1/4" 30 13,5 8,9 0,018 3/8" 30 17,2 12,6 0,025 1/2" 35 21,3 16,1 0,060 3/4" 40 26,9 21,7 0,080 1" 40 33,7 27,3 0,120 1 1/4" 50 42,4 36,0 0,270 1 1/2" 50 48,3 41,9 0,310 2" 50 60,3 53,1 0,430 2 1/2" 60 76,1 68,9 0,495 3" 65 88,9 80,9 0,555 4" 70 114,3 105,3 0,732 |
| --- | --- |

| 2084 - Резьбовое соединение внутреннее МУФТА (Сгон) | DN Размер a b 1/8" 18 16 1/4" 25 18 3/8" 25 21 1/2" 25 28 3/4" 34 32 1" 43 37 1 1/4" 46 47 1 1/2" 46 53 2" 56 66 2 1/2" 45 85 3" 71 96 4" 50 128 |
| --- | --- |

# Резьбовые соединения SMS

| 2108 - Гайка накидная SMS | DN Размер a b c d e 1" 20 16 51 32 40 x 1/6" 1 1/2" 25 21 74 48 60 x 1/6" 2" 26 21 84 60,5 70 x 1/6" 2 1/2" 30 25 100 74 85 x 1/6" 3" 32 26 114 87 98 x 1/6" 4" 45 38 154 112 132 x 1/6" |
| --- | --- |

| 2109 - Уплотнение SMS | DN Размер a b c d 25 32 25 38 48 38 51 61 51 63,5 73,5 63,5 76 86 76 101,6 113,5 101,5 |
| --- | --- |

| 2110 - Резьбовой штуцер приварной SMS | DN Размер a b c d e 1" 15 3 25 22,5 40 x 1/6" 1 1/2" 20 3 38 35,5 60 x 1/6" 2" 20 3 51 48,5 70 x 1/6" 2 1/2" 24 3 63,5 60,5 85 x 1/6" 3" 24 3 76 72,0 98 x 1/6" 4" 35 3 101,6 97,6 132 x 1/6" |
| --- | --- |

| 2111 - Конический штуцер приварной SMS | DN Размер a b c d e 1" 8 3,5 25 22,5 35,5 1 1/2" 9 4,0 38 35,5 55 2" 9 4,0 51 48,5 65 2 1/2" 9 4,0 63,5 60,5 80 3" 10 5,0 76 72,0 93 4" 12 6,0 101,6 97,6 127 |
| --- | --- |

# Кламп-соединения

| 2120 - Патрубок - С - КЛАМП | DN Размер a b c d e кг 10 18 10 13 34 1,6 0,045 15 18 16 19 34 1,6 0,050 20 18 20 23 34 1,6 0,055 25 21,5 26 29 50,5 1,6 0,065 32 21,5 32 35 50,5 1,6 0,055 40 21,5 38 41 50,5 1,6 0,045 50 21,5 50 53 64 1,6 0,050 65 28 66 70 91 1,6 0,060 80 28 81 85 106 1,6 0,080 100 28 100 104 119 1,6 0,150 |
| --- | --- |

| 2122 - Обойма литая | DN Размер кг для 2120,2121 10-20 DN 10-20 0,14 1" DN 25-40 0,24 2" DN 50 0,29 2 1/2" DN 2 1/2" 0,30 3" DN 65 0,34 80 DN 80 0,41 4" DN 100 0,50 |
| --- | --- |

| 2123 - Уплотнение - КЛАМП | DN Размер a b c 10 34 10,2 15 34 16,2 20 34 20,2 25 50,5 26,2 23,1 32 50,5 32,2 40 50,5 38,2 35,3 50 64 50,2 48,0 65 91 66,2 60,7 80 106 81,2 72,3 100 119 100,2 97,8 |
| --- | --- |

| 2124 - Kламп глухой | DN Размер a b 10 6,35 34 15 6,35 34 20 6,35 34 25 6,35 50,5 32 6,35 50,5 40 6,35 50,5 50 6,35 64 65 6,35 91 80 6,35 106 100 7,95 119 |
| --- | --- |

| 2125 - КЛАМП - С - комплект (Быстросъемное соединение) | DN Размер a b 10 38 10 15 38 16 20 38 20 25 45 26 32 45 32 40 45 38 50 45 50 65 58 66 80 58 81 100 58 100 |
| --- | --- |

| 2130 - Соединение Kламп/Kламп для шлангов | DN Размер a b 25 20 28,0 32 27 35,6 40 35 43,6 50 45 53,6 65 58 66,6 80 75 83,6 100 95 103,6 |
| --- | --- |

# Гаролла-соединения

| 2340 - Гаролла фитинг | DN Размер a b c 40 41 65 31 50 46 76 34 60 58 87 35 70 73 97 35 80 86 108 36 100 101 129 40 125 124 158 46 |
| --- | --- |

| 2344 - Гаролла с резьбой | DN Размер a b c 40 11/4" G 65 31 50 11/2" G 76 34 60 2" G 87 35 70 21/2" G 97 35 80 3" G 108 36 100 4" G 129 40 120 5" G 158 46 |
| --- | --- |

| 2348 - Глyxaя гаролла | DN Размер a b 40 65 19 50 76 19 60 87 19 70 97 19 80 108 19 100 129 20 125 158 25 |
| --- | --- |

| 2352 - Обойма для гароллы | DN Размер 40 50 60 70 80 100 120 |
| --- | --- |

| 2352B - Уплотнение для гароллы | DN Размер a b c 40 40 62 14 50 50 72 14 60 60 82 14 70 70 94 14 80 80 104 14 90 100 124 14 100 120 154 17 |
| --- | --- |

| 2360 - Шланговая надставка с гароллой | DN Размер a b c 40 40 65 80 50 50 76 90 60 60 87 95 70 70 97 100 80 80 108 120 100 100 129 140 120 120 158 150 |
| --- | --- |

| 2364 - Шланговая надставка с переxодом | DN Размер a b c 40 40 x 20 - 40 x 25 - 40 x 30 - 40 x 35 65 80 50 50 x 20 - 50 x 25 - 50 x 30 - 50 x 35 76 90 60 60 x 30 - 60 x 35 - 60 x 40 - 60 x 50 87 95 70 70 x 35 - 70 x 40 - 70 x 50 - 70 x 60 97 100 80 80 x 40 - 80 x 50 - 80 x 60 - 80 x 70 108 120 100 100 x 50 - 100 x 60 - 100 x 70 - 100 x 80 129 140 120 120 x 80 - 120 x 100 158 150 |
| --- | --- |

| 2368 - Переходник Гаролла | DN Размер a b c 50/40 76 65 55 60/50 87 76 60 70/50 98 76 62 70/60 98 87 64 80/70 108 98 68 100/70 129 98 70 100/80 129 108 75 120/100 |
| --- | --- |

# 3001 - Угольник С- С, 90 градусов

|  | Размер |
| --- | --- |
|  | a | b | с | d | e | кг |
| 10 | 26 | 9 | 1,5 | 12 | 26 | 0,02 |
| 15 | 35 | 15 | 1,5 | 18 | 35 | 0,04 |
| 20 | 40 | 19 | 1,5 | 22 | 40 | 0,04 |
| 25 | 50 | 25 | 1,5 | 28 | 50 | 0,08 |
| 32 | 55 | 31 | 1,5 | 34 | 55 | 0,1 |
| 40 | 60 | 37 | 1,5 | 40 | 60 | 0,2 |
| 50 | 70 | 59 | 1,5 | 52 | 70 | 0,2 |
| 65 | 80 | 66 | 2 | 70 | 80 | 0,4 |
| 80 | 90 | 81 | 2 | 85 | 90 | 0,56 |
| 100 | 100 | 100 | 2 | 104 | 100 | 0,76 |
| 125 | 187,5 | 125 | 2 | 129 | 187,5 | 1,64 |
| 150 | 225 | 150 | 2 | 154 | 225 | 2,6 |

# 3002 - Угольник W - W, 90 градусов

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  | a | b | с | d | e | кг |
| 10 | 38 | 9 | 1,5 | 12 | 26 | 0,02 |
| 15 | 47 | 15 | 1,5 | 18 | 35 | 0,04 |
| 20 | 52 | 19 | 1,5 | 22 | 40 | 0,06 |
| 25 | 70 | 25 | 1,5 | 28 | 50 | 0,12 |
| 32 | 78 | 31 | 1,5 | 34 | 55 | 0,16 |
| 40 | 85 | 37 | 1,5 | 40 | 60 | 0,2 |
| 50 | 97 | 59 | 1,5 | 52 | 70 | 0,28 |
| 65 | 110 | 66 | 2 | 70 | 80 | 0,56 |
| 80 | 118 | 81 | 2 | 85 | 90 | 0,78 |
| 100 | 140 | 100 | 2 | 104 | 100 | 1,1 |

# 3004 - Угольник P - С, 90 градусов

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  | a | b | c | d | e | кг |
|  |  |  |  | Резьба DIN |  |  |
| 10 | 26 | 12 | 1,5 | 28 x 1/8" | 43 | 0,06 |
| 15 | 35 | 18 | 1,5 | 34 x 1/8" | 52 | 0,08 |
| 20 | 40 | 22 | 1,5 | 44 x 1/6" | 59 | 0,12 |
| 25 | 50 | 28 | 1,5 | 52 x 1/6" | 72 | 0,18 |
| 32 | 55 | 34 | 1,5 | 58 x 1/6" | 77 | 0,22 |
| 40 | 60 | 40 | 1,5 | 65 x 1/6" | 82 | 0,36 |
| 50 | 70 | 52 | 1,5 | 78 x 1/6" | 93 | 0,42 |
| 65 | 80 | 70 | 2 | 95 x 1/6" | 105 | 0,74 |
| 80 | 90 | 85 | 2 | 110 x 1/4" | 115 | 1,06 |
| 100 | 100 | 104 | 2 | 130 x 1/4" | 130 | 1,5 |

# 3005 - Угольник К- С, 90 градусов

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  | a | b | c | e | кг |
| 10 | 26 | 12 | 1,5 | 39 | 0,04 |
| 15 | 35 | 18 | 1,5 | 48 | 0,06 |
| 20 | 40 | 22 | 1,5 | 53 | 0,1 |
| 25 | 50 | 28 | 1,5 | 65 | 0,16 |
| 32 | 55 | 34 | 1,5 | 70 | 0,22 |
| 40 | 60 | 40 | 1,5 | 75 | 0,32 |
| 50 | 70 | 52 | 1,5 | 86 | 0,38 |
| 65 | 80 | 70 | 2 | 97 | 0,68 |
| 80 | 90 | 85 | 2 | 107 | 0,92 |
| 100 | 100 | 104 | 2 | 120 | 1,32 |

# 3006 - Угольник P - P, 90 градусов

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  | a | b |  | d |  | кг |
|  |  |  |  | Резьба DIN 405 |  |  |
| 10 | 43 | 10 |  | 28 x 1/8" |  | 0,1 |
| 15 | 52 | 16 |  | 34 x 1/8" |  | 0,12 |
| 20 | 59 | 20 |  | 44 x 1/6" |  | 0,2 |
| 25 | 72 | 25 |  | 52 x 1/6" |  | 0,28 |
| 32 | 77 | 31 |  | 58 x 1/6" |  | 0,34 |
| 40 | 82 | 37 |  | 65 x 1/6" |  | 0,52 |
| 50 | 93 | 49 |  | 78 x 1/6" |  | 0,64 |
| 65 | 105 | 66 |  | 95 x 1/6" |  | 1,08 |
| 80 | 115 | 81 |  | 110 x 1/4" |  | 1,56 |
| 100 | 130 | 100 |  | 130 x 1/4" |  | 2,24 |

# 3007 - Угольник К/М - P, 90 градусов

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  | a | b |  | d | e | кг |
|  |  |  |  | Резьба DIN |  |  |
| 10 | 43 | 10 |  | 28 x 1/8" | 39 | 0,144 |
| 15 | 52 | 16 |  | 34 x 1/8" | 48 | 0,191 |
| 20 | 59 | 20 |  | 44 x 1/6" | 53 | 0,332 |
| 25 | 72 | 25 |  | 52 x 1/6" | 65 | 0,412 |
| 32 | 77 | 31 |  | 58 x 1/6" | 70 | 0,533 |
| 40 | 82 | 37 |  | 65 x 1/6" | 75 | 0,624 |
| 50 | 93 | 49 |  | 78 x 1/6" | 86 | 0,85 |
| 65 | 105 | 66 |  | 95 x 1/6" | 97 | 1,386 |
| 80 | 115 | 81 |  | 110 x 1/4" | 107 | 2,02 |
| 100 | 130 | 100 |  | 130 x 1/4" | 120 | 2,8 |

# 3008 - Угольник К/М - К/М, 90 градусов

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  |  | b |  | d | e | кг |
|  |  |  |  | Резьба DIN |  |  |
| 10 |  | 10 |  | 28 x 1/8" | 39 | 0,199 |
| 15 |  | 16 |  | 34 x 1/8" | 48 | 0,253 |
| 20 |  | 20 |  | 44 x 1/6" | 53 | 0,432 |
| 25 |  | 25 |  | 52 x 1/6" | 65 | 0,547 |
| 32 |  | 31 |  | 58 x 1/6" | 70 | 0,697 |
| 40 |  | 37 |  | 65 x 1/6" | 75 | 0,837 |
| 50 |  | 49 |  | 78 x 1/6" | 86 | 1,09 |
| 65 |  | 66 |  | 95 x 1/6" | 97 | 1,772 |
| 80 |  | 81 |  | 110 x 1/4" | 107 | 2,56 |
| 100 |  | 100 |  | 130 x 1/4" | 120 | 3,58 |

# 3010 - Угольник С - С, 45 градусов

|  | Размер |
| --- | --- |
|  | a | b | с | кг |
| 10 | 10 | 12 | 1,5 | 0,01 |
| 15 | 16 | 18 | 1,5 | 0,02 |
| 20 | 20 | 22 | 1,5 | 0,02 |
| 25 | 25 | 28 | 1,5 | 0,04 |
| 32 | 31 | 34 | 1,5 | 0,04 |
| 40 | 37 | 40 | 1,5 | 0,06 |
| 50 | 49 | 52 | 1,5 | 0,1 |
| 65 | 66 | 70 | 2 | 0,18 |
| 80 | 81 | 85 | 2 | 0,26 |
| 100 | 100 | 104 | 2 | 0,38 |
| 125 | 125 | 129 | 2 | 0,82 |
| 150 | 150 | 154 | 2 | 1,3 |

# 3013 - Угольник P - С, 45 градусов

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  | a | b | c | d | кг |
|  |  |  |  | Резьба DIN |  |
| 10 | 10 | 12 | 1,5 | 28 x 1/8" | 0,05 |
| 15 | 16 | 18 | 1,5 | 34 x 1/8" | 0,06 |
| 20 | 20 | 22 | 1,5 | 44 x 1/6" | 0,1 |
| 25 | 25 | 28 | 1,5 | 52 x 1/6" | 0,14 |
| 32 | 31 | 34 | 1,5 | 58 x 1/6" | 0,16 |
| 40 | 37 | 40 | 1,5 | 65 x 1/6" | 0,22 |
| 50 | 49 | 52 | 1,5 | 78 x 1/6" | 0,32 |
| 65 | 66 | 70 | 2 | 95 x 1/6" | 0,52 |
| 80 | 81 | 85 | 2 | 110 x 1/4" | 0,76 |
| 100 | 100 | 104 | 2 | 130 x 1/4" | 1,12 |

# 3014 - Угольник К - С, 45 градусов

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  | a | b | c |  |  | кг |
| 10 | 10 | 12 | 1,5 |  |  | 0,022 |
| 15 | 16 | 18 | 1,5 |  |  | 0,033 |
| 20 | 20 | 22 | 1,5 |  |  | 0,057 |
| 25 | 25 | 28 | 1,5 |  |  | 0,099 |
| 32 | 31 | 34 | 1,5 |  |  | 0,129 |
| 40 | 37 | 40 | 1,5 |  |  | 0,149 |
| 50 | 49 | 52 | 1,5 |  |  | 0,205 |
| 65 | 66 | 70 | 2 |  |  | 0,376 |
| 80 | 81 | 85 | 2 |  |  | 0,53 |
| 100 | 100 | 104 | 2 |  |  | 0,8 |

# 3015 - Угольник P - P, 45 градусов

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  | a |  |  | d |  | кг |
|  |  |  |  | Резьба DIN |  |  |
| 10 | 10 |  |  | 28 x 1/8" |  | 0,074 |
| 15 | 16 |  |  | 34 x 1/8" |  | 0,094 |
| 20 | 20 |  |  | 44 x 1/6" |  | 0,182 |
| 25 | 25 |  |  | 52 x 1/6" |  | 0,25 |
| 32 | 31 |  |  | 58 x 1/6" |  | 0,327 |
| 40 | 37 |  |  | 65 x 1/6" |  | 0,353 |
| 50 | 49 |  |  | 78 x 1/6" |  | 0,525 |
| 65 | 66 |  |  | 95 x 1/6" |  | 0,82 |
| 80 | 81 |  |  | 110 x 1/4" |  | 1,19 |
| 100 | 100 |  |  | 130 x 1/4" |  | 1,59 |

# 3016 - Угольник К/М - P, 45 градусов

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  | a |  |  | d |  | кг |
|  |  |  |  | Резьба DIN |  |  |
| 10 | 10 |  |  | 28 x 1/8" |  | 0,125 |
| 15 | 16 |  |  | 34 x 1/8" |  | 0,156 |
| 20 | 20 |  |  | 44 x 1/6" |  | 0,276 |
| 25 | 25 |  |  | 52 x 1/6" |  | 0,385 |
| 32 | 31 |  |  | 58 x 1/6" |  | 0,491 |
| 40 | 37 |  |  | 65 x 1/6" |  | 0,566 |
| 50 | 49 |  |  | 78 x 1/6" |  | 1,756 |
| 65 | 66 |  |  | 95 x 1/6" |  | 1,206 |
| 80 | 81 |  |  | 110 x 1/4" |  | 1,73 |
| 100 | 100 |  |  | 130 x 1/4" |  | 2,37 |

# 3017 - Угольник К/М - К/М, 45 градусов

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  | a |  |  | d |  | кг |
|  |  |  |  | Резьба DIN |  |  |
| 10 | 10 |  |  | 28 x 1/8" |  | 0,176 |
| 15 | 16 |  |  | 34 x 1/8" |  | 0,218 |
| 20 | 20 |  |  | 44 x 1/6" |  | 0,37 |
| 25 | 25 |  |  | 52 x 1/6" |  | 0,52 |
| 32 | 31 |  |  | 58 x 1/6" |  | 0,655 |
| 40 | 37 |  |  | 65 x 1/6" |  | 0,779 |
| 50 | 49 |  |  | 78 x 1/6" |  | 1,005 |
| 65 | 66 |  |  | 95 x 1/6" |  | 1,592 |
| 80 | 81 |  |  | 110 x 1/4" |  | 2,27 |
| 100 | 100 |  |  | 130 x 1/4" |  | 3,15 |

# 3030 - Ответвительный штуцер С - С - С

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  | a | b | с | d | е | кг |
| 25 | 50 | 25 | 1,5 | 28 | 100 |  |
| 32 | 55 | 31 | 1,5 | 34 | 110 | 0,16 |
| 40 | 60 | 37 | 1,5 | 40 | 120 | 0,20 |
| 50 | 70 | 49 | 1,5 | 52 | 140 |  |
| 65 | 80 | 66 | 2 | 70 | 160 | 0,62 |
| 80 | 90 | 81 | 2 | 85 | 180 | 0,82 |
| 100 | 100 | 100 | 2 | 104 | 200 | 1,14 |

# 3032 - Трубопроводное разветвление С - С - С

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  | a | b | с | d | е | кг |
| 25 | 50 | 25 | 1,5 | 28 | 100 | 0,12 |
| 32 | 55 | 31 | 1,5 | 34 | 110 | 0,14 |
| 40 | 60 | 37 | 1,5 | 40 | 120 | 0,20 |
| 50 | 70 | 49 | 1,5 | 52 | 140 |  |
| 65 | 80 | 66 | 2 | 70 | 160 | 0,58 |
| 80 | 90 | 81 | 2 | 85 | 180 | 0,80 |
| 100 | 100 | 100 | 2 | 104 | 200 |  |

# 3033 - Трубопроводное разветвление P - P - P

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  | a | b |  | d | e |
|  |  |  |  | Резьба DIN |  |
| 25 | 72 | 25 |  | 52 x 1/6" | 144 |
| 32 | 77 | 31 |  | 58 x 1/6" | 154 |
| 40 | 82 | 37 |  | 65 x 1/6" | 164 |
| 50 | 93 | 49 |  | 78 x 1/6" | 186 |
| 65 | 105 | 66 |  | 95 x 1/6" | 210 |
| 80 | 115 | 81 |  | 110 x 1/4" | 230 |
| 100 | 130 | 100 |  | 130 x 1/4" | 260 |

# 3034 - Угольник С - С, 180 градусов

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  | d | s | i | a | кг |
| 10 | 12 | 1,5 | 52 | 38 |  |
| 15 | 18 | 1,5 | 70 | 47 |  |
| 20 | 22 | 1,5 | 80 | 52 |  |
| 25 | 28 | 1,25/1,50 | 100 | 70 | 0,14 |
| 32 | 34 | 1,25/1,50 | 112 | 78 |  |
| 40 | 40 | 1,25/1,50 | 126 | 90 |  |
| 50 | 52 | 1,25/1,50 | 144 | 100 | 0,4 |
| 60 | 60 | 1,5 | 150 | 110 | 0,82 |
| 65 | 70 | 2 | 170 | 110 |  |
| 80 | 85 | 2 | 186 | 118/120 |  |
| 100 | 104 | 2 | 220 | 150 |  |

# 3035 - Угольник P - P, 180 градусов

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  | a | b |  | d | e | кг |
|  |  |  |  | Резьба DIN |  |  |
| 25 | 72 | 25 |  | 52 x 1/6" | 100 | 0,332 |
| 32 | 77 | 31 |  | 58 x 1/6" | 110 | 0,454 |
| 40 | 82 | 37 |  | 65 x 1/6" | 120 | 0,528 |
| 50 | 93 | 49 |  | 78 x 1/6" | 140 | 0,78 |
| 65 | 105 | 66 |  | 95 x 1/6" | 160 | 1,36 |
| 80 | 115 | 81 |  | 110 x 1/4" | 180 | 2,06 |
| 100 | 130 | 100 |  | 130 x 1/4" | 200 | 2,88 |

# 3036 - Угольник К/М - К/М, 180 градусов

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  | a | b | d | e | кг |
|  |  |  | Резьба DIN |  |  |
| 25 | 65 | 25 | 52 x 1/6" | 100 | 0,602 |
| 32 | 70 | 31 | 58 x 1/6" | 110 | 0,782 |
| 40 | 75 | 37 | 65 x 1/6" | 120 | 0,954 |
| 50 | 86 | 49 | 78 x 1/6" | 140 | 1,26 |
| 65 | 97 | 66 | 95 x 1/6" | 160 | 2,132 |
| 80 | 107 | 81 | 110 x 1/4" | 180 | 3,14 |
| 100 | 120 | 100 | 130 x 1/4" | 200 | 4,44 |

# 3040 - Тройник (Т-деталь) С - С - С

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  | a | b | c | d | e | кг |
| 10 | 26 | 9 | 1,5 | 12 | 7 | 0,027 |
| 15 | 35 | 15 | 1,5 | 18 | 10 | 0,03 |
| 20 | 40 | 19 | 1,5 | 22 | 12 | 0,035 |
| 25 | 50 | 25 | 1,5 | 28 | 15 | 0,072 |
| 32 | 55 | 31 | 1,5 | 34 | 18 | 0,102 |
| 40 | 60 | 37 | 1,5 | 40 | 22 | 0,169 |
| 50 | 70 | 49 | 1,5 | 52 | 29 | 0,207 |
| 65 | 80 | 66 | 1,5 | 70 | 38 | 0,449 |
| 80 | 90 | 81 | 1,5 | 85 | 45,5 | 0,679 |
| 100 | 100 | 100 | 2 | 104 | 55 | 0,92 |
| 125 | 187,5 | 125 | 2 | 129 | 67,5 | 1,967 |
| 150 | 225 | 150 | 2 | 154 | 80 | 2,89 |

# 3041 - Тройник (Т-деталь) С - С- С (длинный)

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  | a | b | c | d | кг |
| 10 | 26 | 10 | 1,5 | 12 | 0,024 |
| 15 | 35 | 16 | 1,5 | 18 | 0,041 |
| 20 | 40 | 20 | 1,5 | 22 | 0,056 |
| 25 | 50 | 25 | 1,5 | 28 | 0,097 |
| 32 | 55 | 31 | 1,5 | 34 | 0,136 |
| 40 | 60 | 37 | 1,5 | 40 | 0,22 |
| 50 | 70 | 49 | 1,5 | 52 | 0,27 |
| 65 | 80 | 66 | 1,5 | 70 | 0,575 |
| 80 | 90 | 81 | 2 | 85 | 0,86 |
| 100 | 100 | 100 | 2 | 104 | 1,15 |

# 3044 - Тройник (Т-деталь) С - С- С (редукционная)

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  | a | b | c | d | e | кг |
| 40/25 | 60 | 37 | 1,5 | 28 | 22 | 0,173 |
| 50/25 | 70 | 49 | 1,5 | 28 | 29 | 0,265 |
| 50/40 | 70 | 49 | 1,5 | 40 | 29 | 0,26 |
| 65/40 | 80 | 66 | 2 | 40 | 38 | 0,544 |
| 65/50 | 80 | 66 | 2 | 52 | 38 | 0,538 |
| 80/50 | 90 | 81 | 2 | 52 | 46 | 0,748 |
| 80/65 | 90 | 81 | 2 | 70 | 46 | 0,74 |
| 100/50 | 100 | 100 | 2 | 52 | 55 | 1,02 |
| 100/65 | 100 | 100 | 2 | 70 | 55 | 1,012 |
| 100/80 | 100 | 100 | 2 | 85 | 55 | 1,007 |

# 3045 - Тройник (Т-деталь) P - P - P

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  | a | b |  | d |  | кг |
|  |  |  |  | Резьба DIN |  |  |
| 10 | 43 | 10 |  | 28 x 1/8" |  | 0,132 |
| 15 | 52 | 16 |  | 34 x 1/8" |  | 0,188 |
| 20 | 59 | 20 |  | 44 x 1/6" |  | 0,338 |
| 25 | 72 | 25 |  | 52 x 1/6" |  | 0,43 |
| 32 | 77 | 31 |  | 58 x 1/6" |  | 0,562 |
| 40 | 82 | 37 |  | 65 x 1/6" |  | 0,661 |
| 50 | 93 | 49 |  | 78 x 1/6" |  | 0,93 |
| 65 | 105 | 66 |  | 95 x 1/6" |  | 1,535 |
| 80 | 115 | 81 |  | 110 x 1/4" |  | 2,21 |
| 100 | 130 | 100 |  | 130 x 1/4" |  | 2,89 |

# 3046 - Тройник (Т-деталь) P - P - К/М

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  | a | b | c | d |  | кг |
|  |  |  |  | Резьба DIN |  |  |
| 10 | 43 | 10 | 39 | 28 x 1/8" |  | 0,187 |
| 15 | 52 | 16 | 48 | 34 x 1/8" |  | 0,25 |
| 20 | 59 | 20 | 53 | 44 x 1/6" |  | 0,438 |
| 25 | 72 | 25 | 65 | 52 x 1/6" |  | 0,565 |
| 32 | 77 | 31 | 70 | 58 x 1/6" |  | 0,726 |
| 40 | 82 | 37 | 75 | 65 x 1/6" |  | 0,874 |
| 50 | 93 | 49 | 86 | 78 x 1/6" |  | 1,17 |
| 65 | 105 | 66 | 97 | 95 x 1/6" |  | 1,921 |
| 80 | 115 | 81 | 107 | 110 x 1/4" |  | 2,75 |
| 100 | 130 | 100 | 120 | 130 x 1/4" |  | 3,67 |

# 3047 - Тройник (Т-деталь) P - К/М - P

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  | a | b | c | d |  | кг |
|  |  |  |  | Резьба DIN |  |  |
| 10 | 43 | 10 | 39 | 28 x 1/8" |  | 0,187 |
| 15 | 52 | 16 | 48 | 34 x 1/8" |  | 0,25 |
| 20 | 59 | 20 | 53 | 44 x 1/6" |  | 0,438 |
| 25 | 72 | 25 | 65 | 52 x 1/6" |  | 0,565 |
| 32 | 77 | 31 | 70 | 58 x 1/6" |  | 0,726 |
| 40 | 82 | 37 | 75 | 65 x 1/6" |  | 0,874 |
| 50 | 93 | 49 | 86 | 78 x 1/6" |  | 1,17 |
| 65 | 105 | 66 | 97 | 95 x 1/6" |  | 1,921 |
| 80 | 115 | 81 | 107 | 110 x 1/4" |  | 2,75 |
| 100 | 130 | 100 | 120 | 130 x 1/4" |  | 3,67 |

# 3048 - Тройник (Т-деталь) P - К/М - К/М

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  | a | b | c | d |  | кг |
|  |  |  |  | Резьба DIN |  |  |
| 10 | 43 | 10 | 39 | 28 x 1/8" |  | 0,242 |
| 15 | 52 | 16 | 48 | 34 x 1/8" |  | 0,312 |
| 20 | 59 | 20 | 53 | 44 x 1/6" |  | 0,538 |
| 25 | 72 | 25 | 65 | 52 x 1/6" |  | 0,7 |
| 32 | 77 | 31 | 70 | 58 x 1/6" |  | 0,89 |
| 40 | 82 | 37 | 75 | 65 x 1/6" |  | 1,087 |
| 50 | 93 | 49 | 86 | 78 x 1/6" |  | 1,41 |
| 65 | 105 | 66 | 97 | 95 x 1/6" |  | 2,307 |
| 80 | 115 | 81 | 107 | 110 x 1/4" |  | 3,29 |
| 100 | 130 | 100 | 120 | 130 x 1/4" |  | 4,45 |

# 3049 - Тройник (Т-деталь) К/М - К/М - P

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  | a | b | c | d |  | кг |
|  |  |  |  | Резьба DIN |  |  |
| 10 | 43 | 10 | 39 | 28 x 1/8" |  | 0,242 |
| 15 | 52 | 16 | 48 | 34 x 1/8" |  | 0,312 |
| 20 | 59 | 20 | 53 | 44 x 1/6" |  | 0,538 |
| 25 | 72 | 25 | 65 | 52 x 1/6" |  | 0,7 |
| 32 | 77 | 31 | 70 | 58 x 1/6" |  | 0,89 |
| 40 | 82 | 37 | 75 | 65 x 1/6" |  | 1,087 |
| 50 | 93 | 49 | 86 | 78 x 1/6" |  | 1,41 |
| 65 | 105 | 66 | 97 | 95 x 1/6" |  | 2,307 |
| 80 | 115 | 81 | 107 | 110 x 1/4" |  | 3,29 |
| 100 | 130 | 100 | 120 | 130 x 1/4" |  | 4,45 |

# 3050 - Тройник (Т-деталь) К/М - К/М - К/М

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  |  | b | c | d |  | кг |
|  |  |  |  | Резьба DIN |  |  |
| 10 |  | 10 | 39 | 28 x 1/8" |  | 0,297 |
| 15 |  | 16 | 48 | 34 x 1/8" |  | 0,374 |
| 20 |  | 20 | 53 | 44 x 1/6" |  | 0,638 |
| 25 |  | 25 | 65 | 52 x 1/6" |  | 0,835 |
| 32 |  | 31 | 70 | 58 x 1/6" |  | 1,054 |
| 40 |  | 37 | 75 | 65 x 1/6" |  | 1,3 |
| 50 |  | 49 | 86 | 78 x 1/6" |  | 1,65 |
| 65 |  | 66 | 97 | 95 x 1/6" |  | 2,693 |
| 80 |  | 81 | 107 | 110 x 1/4" |  | 3,83 |
| 100 |  | 100 | 120 | 130 x 1/4" |  | 5,23 |

# 3054 - Крест С - С- С- С (короткий)

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  | a | b | c | d | e |
| 25 | 50 | 25 | 1,5 | 28 | 30 |
| 32 | 55 | 31 | 1,5 | 34 | 36 |
| 40 | 60 | 37 | 1,5 | 40 | 44 |
| 50 | 70 | 49 | 1,5 | 52 | 58 |
| 65 | 80 | 66 | 1,5 | 70 | 76 |
| 80 | 90 | 81 | 1,5 | 85 | 91 |
| 100 | 100 | 100 | 2 | 104 | 110 |

# 3060 - Футорка симметричная С - С

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  | a | b | c | d | кг |
| 15.окт | 11 | 19 | 1,5 | 13 |  |
| 20.окт | 18 | 23 | 1,5 | 13 |  |
| 20/15 | 7 | 23 | 1,5 | 19 |  |
| 25.окт | 29 | 29 | 1,5 | 13 |  |
| 25/15 | 30 | 29 | 1,5 | 19 |  |
| 25/20 | 11 | 29 | 1,5 | 23 |  |
| 32/20 | 22 | 35 | 1,5 | 23 |  |
| 32/25 | 11 | 35 | 1,5 | 29 | 0,02 |
| 40/10 |  | 41 | 1,5 | 13 |  |
| 40/15 | 41 | 41 | 1,5 | 19 |  |
| 40/20 | 33 | 41 | 1,5 | 23 |  |
| 40/25 | 22 | 41 | 1,5 | 29 |  |
| 40/32 | 11 | 41 | 1,5 | 35 |  |
| 50/32 | 33 | 53 | 1,5 | 35 |  |
| 50/40 | 23 | 53 | 1,5 | 41 |  |
| 65/25 | 74,5 | 70 | 2/1,5 | 29 |  |
| 65/32 | 63,5 | 70 | 2/1,5 | 35 |  |
| 65/40 | 51 | 70 | 2 | 42 |  |
| 65/50 | 29 | 70 | 2 | 54 |  |
| 80/25 |  | 85 | 2 | 30 |  |
| 80/32 | 91,5 | 85 | 2 | 38 |  |
| 80/40 | 80,2 | 85 | 2 | 42 |  |
| 80/50 | 56 | 85 | 2 | 54 |  |
| 80/65 | 27 | 85 | 2 | 70 |  |
| 100/50 | 93 | 104 | 2 | 54 |  |
| 100/65 | 61 | 104 | 2 | 70 |  |
| 100/80 | 34 | 104 | 2 | 85 |  |

# 3061 - Футорка эксцентрическая С - С

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  | a | b | c | d |
| 32/25 | 11 | 35 | 1,5 | 29 |
| 40/25 | 22 | 41 | 1,5 | 29 |
| 40/32 | 11 | 41 | 1,5 | 35 |
| 50/32 | 33 | 53 | 1,5 | 35 |
| 50/40 | 22 | 53 | 1,5 | 41 |
| 65/40 | 51 | 70 | 2 | 42 |
| 65/50 | 29 | 70 | 2 | 54 |
| 80/50 | 56 | 85 | 2 | 54 |
| 80/65 | 27 | 85 | 2 | 70 |
| 100/65 | 61 | 104 | 2 | 70 |
| 100/80 | 34 | 104 | 2 | 85 |

# 3062 - Футорка симметричная С - С, длинная

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  | D/d |  |  | I1 | L1 |
| 15.окт | 18.дек |  |  | 18 | 45 |
| 20.окт | 22.дек |  |  | 18 | 53 |
| 20/15 | 22/18 |  |  | 20 | 60 |
| 25/20 | 28/22 |  |  | 20 | 60 |
| 25/15 | 28/18 |  |  | 20 | 80 |
| 32/25 | 34/28 |  |  | 20 | 80 |
| 40/32 | 40/34 |  |  | 35 | 88 |
| 40/25 | 48/28 |  |  | 35 | 102 |
| 50/40 | 52/40 |  |  | 40 | 113 |
| 50/32 | 52/34 |  |  | 40 | 129 |
| 50/25 | 52/28 |  |  | 40 | 115 |
| 65/50 | 70/52 |  |  | 40 | 130 |
| 65/40 | 70/40 |  |  | 40 | 120 |
| 65/32 | 70/34 |  |  | 40 | 125 |
| 80/65 | 85/70 |  |  | 40 | 120 |
| 80/50 | 85/52 |  |  | 40 | 125 |
| 80/40 | 85/40 |  |  | 40 | 140 |
| 100/80 | 104/85 |  |  | 40 | 120 |
| 100/65 | 104/70 |  |  | 40 | 127 |
| 100/50 | 104/52 |  |  | 40 | 160 |

# 3063 - Футорка эксцентрическая С - С, длинная

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  | a |  |  | d | e |
| 20/15 | 22/18 |  |  | 20 | 60 |
| 25/20 | 28/22 |  |  | 20 | 60 |
| 25/20 | 28/22 |  |  | 20 | 60 |
| 25/15 | 28/18 |  |  | 20 | 60 |
| 32/25 | 34/28 |  |  | 40 | 100 |
| 32/20 | 40/34 |  |  | 40 | 100 |
| 32/15 | 40/28 |  |  | 40 | 100 |
| 40/32 | 52/40 |  |  | 40 | 100 |
| 40/25 | 52/34 |  |  | 40 | 125 |
| 40/20 | 70/52 |  |  | 40 | 125 |
| 50/40 | 70/40 |  |  | 40 | 140 |
| 50/32 | 85/70 |  |  | 40 | 110 |
| 50/25 | 85/52 |  |  | 40 | 130 |
| 65/50 | 104/85 |  |  | 40 | 130 |
| 65/40 | 104/70 |  |  | 45 | 155 |
| 80/65 | 104/52 |  |  | 45 | 150 |

# 3101 - Угольник С - С, 90 градусов, СMC

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  | D1 | D2 | S | L | R | kg |
| 25 | 22,6 | 25 | 1,25 | 37 | 37 | 0,05 |
| 38 | 35,6 | 38 | 1,25 | 52 | 52 | 0,1 |
| 51 | 48,6 | 51 | 1,25 | 75 | 75 | 0,17 |
| 63,5 | 60,3 | 63,5 | 1,6 | 90 | 90 | 0,39 |
| 101.6 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 97,6 | 101,6 | 2 | 150 | 150 | 1,17 |

# 3102 - Угольник W - W, 90 градусов, CMC

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  | D1 | D2 | S | L | R | kg |
| 25 | 22,6 | 25 | 1,25 | 55 | 25 | 0,07 |
| 38 | 35,6 | 38 | 1,25 | 70 | 38 | 0,13 |
| 51 | 48,6 | 51 | 1,25 | 82 | 51 | 0,21 |
| 63,5 | 60,3 | 63,5 | 1,6 | 105 | 63,5 | 0,42 |
| 76,1 | 72,9 | 76,1 | 1,6 | 110 | 76,1 | 0,55 |
| 76,1 | 72,9 | 76,1 | 1,6 | 110 | 76,1 | 0,55 |

# 3140 - Тройник (Т-деталь) С - С - С, СMC

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  | D1 | D2 | L | L1 | L2 | kg |
| 25 | 22,6 | 25 | 110 | 55 | 14 | 0,07 |
| 38 | 35,6 | 38 | 140 | 70 | 22 | 0,15 |
| 51 | 48,6 | 51 | 164 | 82 | 29 | 0,24 |
| 63,6 | 60,3 | 63,5 | 210 | 105 | 35 | 0,46 |
| 101.6 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 97,6 | 101,6 | 300 | 150 | 55 | 1,52 |

# 3141 - Тройник (Т-деталь) С - С - С, CMC (длинный)

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  | D1 | D2 | L | L1 | kg |
| 25 | 22,6 | 25 | 110 | 55 | 0,09 |
| 38 | 35,6 | 38 | 140 | 70 | 0,18 |
| 51 | 48,6 | 51 | 164 | 82 | 0,3 |
| 63,5 | 60,3 | 63,5 | 210 | 105 | 0,61 |
| 76,1 | 72,9 | 76 | 220 | 110 | 1,07 |
| 104 | 97,6 | 101,6 | 300 | 150 | 1,97 |