ООО «Торговый Дом «Прометей»

142410, г. Ногинск, Московская область, ул. Бетонная, д.3

Контакты: (495) 979-76-05

(977) 316-76-05

(903) 100-34-47

ICQ: 408280786

E-mail: info@tdprometey.ru

Сайт: www.tdprometey.ru

# Каталог по уровнемерам

# Уровнемеры из нержавеющей стали

| 5308 - Кран для отбора пробы для уровнемера - шланга | DN Размер a c d кг 8 80 8 1/2" 0,370 |
| --- | --- |

| 5309A - Нижний кран для уровнемера, 5 bar | DN Размер A B C D E F 15 1/2" G 10 6 20 66 35 |
| --- | --- |

| 5309B - Нижний кран для уровнемера К/М, 5 bar | DN Размер A B C D E F 10 Rd 28x1/8" 10 6 66 20 35 |
| --- | --- |

| 5310A - Верхний кран для уровнемера, 5 bar | DN Размер A B C D E 15 1/2" G 10 66 20 35 |
| --- | --- |

| 5310B - Верхний кран для уровнемера, 5 bar К/М | DN Размер A B C D E 10 Rd 28x1/8" 10 66 20 35 |
| --- | --- |

| 5311 - Уровнемер, 5 bar, 10 bar | DN Размер A C D кг 8 80 8 1/2" 0,38 H=1 m H=1,5 m H=2 m H=2,5 m H=3 m |
| --- | --- |

| 5312 - Уровнемер с пробным краном, 5 bar, 10 bar | DN Размер a c d кг 8 80 8 1/2" 0,38 H=1 m H=1,5 m H=2 m H=2,5 m H=3 m |
| --- | --- |

| 5313A - Верхний кран для уровнемера | DN Размер D G L 1/2” 8 1/2” 55 |
| --- | --- |

| 5313B - Верхний кран для уровнемера К/М | DN Размер D G L L1 8 1/2” 55 11 8 |
| --- | --- |

| 5314A - Нижний кран для уровнемера | DN Размер d D G L 1/2” 6 8 1/2” 55 |
| --- | --- |

| 5314B - Нижний кран для уровнемера К/М | DN Размер d D G L L1 8 6 8 1/2” 55 11 |
| --- | --- |

| 5315A - Стекло уровнемера | DN Размер a d 20 2000 20 20 2000 20 20 2500 20 20 3000 20 |
| --- | --- |

| 5315B - Труба уровнемера PVC | DN Размер A d 20 2500 20 20 3000 20 для макс. температуры 65°С |
| --- | --- |

| 5316A - Покрытие уровнемера | DN Размер a 1982 2484 2984 |
| --- | --- |

| 5316B - Покрытие уровнемера | DN Размер 5 bar 1000 mm ø d = 32,5 mm 2000 mm 10 bar 2500 mm ø d = 36 mm 3000 mm |
| --- | --- |

| 5317A - Муфта соединительная | DN Размер A B C 21 37 32 |
| --- | --- |

| 5317B - Муфта соединительная | DN Размер A B C 40 20 61 |
| --- | --- |

| 5317A - seal Уплотнение для уровнемера |  |
| --- | --- |

5317B - seal Уплотнение для уровнемера

# Кран уровнемера верхний 8208

# Кран уровнемера нижний 8209